## PL máy tính
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm lắp đặt | Giá hướng dẫn theo Công văn số 44/CV-HD ngày 06/1/2023 của UBND tỉnh | Các đơn vị mua sắm
1 | Máy tính để bàn loại 1 - Hãng sản xuất: FPT ELEAD - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: T6900i - Xuất xứ: Việt Nam - Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Celeron G6900 (2 lõi, 2 luồng, 3.4Ghz) hoặc tương đương. - Bộ nhớ ram: ≥4GB DDR4 - Ổ cứng: SSD dung lượng ≥240Gb - Bảng mạch chủ: Sử dụng chipset Intel®≥ H610 Express Chipset hoặc tương đương. - Màn hình: Kích thước: ≥ 21 inch LED, Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080, sử dụng công nghệ chống chói mắt và tránh hại mắt cho người sử dụng. Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính. - Vỏ máy và nguồn ≥ 550W - Bàn phím: chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Chuột: chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) '- Hệ điều hành: Windows 10 Home 64 bits bản quyền - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 97 |  | 10000000 | 1 Sở Công thương Máy tính để bàn loại 3 10 Bộ 2 Chi cục Thủy lợi Máy tính để bàn loại 1 10 Bộ 3 Trường Đại học Hải Dương Máy tính để bàn loại 2 30 Bộ 4 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ninh Giang Máy tính để bàn loại 2 16 Bộ 5 Văn phòng Huyện ủy Ninh Giang Máy tính để bàn loại 3 5 6 Văn phòng UBND tỉnh Máy tính để bàn loại 2 10 7 Trường Tiểu học Thanh Hải huyện Thanh Hà Máy tính để bàn loại 1 5 Bộ 8 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Hà Máy tính để bàn loại 2 5 Bộ 9 Văn phòng Huyện ủy Thanh Hà Máy tính để bàn loại 2 9 Bộ 10 Sở Tài nguyên và Môi trường Máy tính để bàn loại 2 8 Bộ 11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Máy tính để bàn loại 2 4 Bộ Máy tính để bàn loại 3 2 Bộ 12 Bệnh viện Mắt & Da liễu Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 13 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Máy tính để bàn loại 2 6 Bộ 14 Bệnh viện Phổi Máy tính để bàn loại 1 15 Bộ 15 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Máy tính để bàn loại 1 4 Bộ Máy tính để bàn loại 3 1 Bộ 16 TTYT thị xã Kinh Môn Máy tính để bàn loại 2 8 Bộ 17 TTYT huyện Thanh Miện Máy tính để bàn loại 3 10 Bộ 18 TTYT huyện Bình Giang Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 19 Bệnh viện Y học cổ truyền Máy tính để bàn loại 3 17 Bộ 20 Sở Y tế Máy tính để bàn loại 2 10 Bộ 21 TTYT huyện Tứ Kỳ Máy tính để bàn loại 1 2 Bộ Máy tính để bàn loại 2 24 Bộ Máy tính để bàn loại 3 40 Bộ 22 TTYT huyện Gia Lộc Máy tính để bàn loại 2 26 Bộ Máy tính để bàn loại 3 3 Bộ 23 Trường Tiểu học Thị trấn Nam Sách huyện Nam Sách Máy tính để bàn loại 1 10 Bộ 24 Trường Tiểu học Hiệp Cát huyện Nam Sách Máy tính để bàn loại 1 10 Bộ 25 Trường THCS Nam Trung huyện Nam Sách Máy tính để bàn loại 2 10 Bộ 26 Văn Phòng Huyện ủy huyện Nam Sách Máy tính để bàn loại 2 6 Bộ 27 Trường tiểu học Tứ Minh Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 28 Trường trung học cơ sở Việt Hòa Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 29 Trường trung học cơ sở Thạch Khôi Máy tính để bàn loại 3 10 Bộ 30 Trường trung học cơ sở Ái Quốc Máy tính để bàn loại 3 25 Bộ 31 Trường trung học cơ sở Nam Đồng Máy tính để bàn loại 3 24 Bộ 32 Trường tiểu học Cẩm Thượng Máy tính để bàn loại 3 13 Bộ 33 Trường tiểu học Đinh Văn Tả Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 34 Trường tiểu học Ngọc Châu Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 35 Trường trung học cơ sở Ngô gia Tự Máy tính để bàn loại 3 24 Bộ 36 Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn Máy tính để bàn loại 3 25 Bộ 37 Trường tiểu học Tô Hiệu Máy tính để bàn loại 3 21 Bộ 38 Trường trung học cơ sở Lê hồng Phong Máy tính để bàn loại 3 25 Bộ 39 Trường tiểu học Bình Minh Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 40 Trường tiểu học Nguyễn Trãi Máy tính để bàn loại 3 6 Bộ 41 Trường tiểu học Liên Hồng Máy tính để bàn loại 3 10 Bộ 42 Trường tiểu học Gia Xuyên Máy tính để bàn loại 3 10 Bộ 43 Trường tiểu học Tiền Tiến Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 44 Trường trung học cơ sở Tiền Tiến Máy tính để bàn loại 3 20 Bộ 45 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường THCS Trần Hưng Đạo TPHD Máy tính để bàn loại 3 29 Bộ 46 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường TH Nam Đồng TPHD Máy tính để bàn loại 1 35 Bộ 47 Văn phòng Huyện ủy huyện Bình Giang Máy tính để bàn loại 3 8 Bộ 48 Sở Tư pháp Máy tính để bàn loại 1 6 Bộ
2 | Máy tính để bàn loại 2 - Hãng sản xuất: FPT ELEAD - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: T7400i - Xuất xứ: Việt Nam - Bộ vi xử lý: Intel Pentium G7400 (2 lõi, 4 luồng, 3.7 GHz) hoặc tương đương. - Bộ nhớ ram: ≥8GB DDR4 - Ổ cứng: SSD dung lượng ≥ 256GB - Bảng mạch chủ: Sử dụng chipset Intel®≥ H610 Express Chipset hoặc tương đương. - Màn hình: Kích thước: ≥ 21 inch LED, Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080, sử dụng công nghệ chống chói mắt và tránh hại mắt cho người sử dụng. Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính - Vỏ máy và nguồn ≥ 550W - Bàn phím: chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Chuột: chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) '- Hệ điều hành: Windows 10 Home 64 bits bản quyền - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 172 |  | 13000000
3 | Máy tính để bàn loại 3 - Hãng sản xuất: FPT ELEAD - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: T12100i - Xuất xứ: Việt Nam - Bộ vi xử lý: Intel Core i3 12.100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3 Ghz up to 4.3Ghz) hoặc tương đương. - Bộ nhớ ram: Dung lượng ≥ 8Gb DDR4 - Ổ cứng: SSD dung lượng ≥ 512GB - Bảng mạch chủ: Sử dụng chipset Intel® ≥ H610 Express Chipset hoặc tương đương. - Màn hình: Kích thước thước: ≥ 21 inch LED, Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080, sử dụng công nghệ chống chói mắt và tránh hại mắt cho người sử dụng. Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính. - Vỏ máy và nguồn ≥ 550W - Bàn phím: Chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Chuột: Chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) '- Hệ điều hành: Windows 10 Home 64 bits bản quyền - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 498 |  | 15000000
| Tổng cộng |  | 767
Mức giá đối với hàng mới 100%, đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại các đơn vị trong địa bàn tỉnh Hải Dương, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại bên mua và thuế GTGT theo quy định. Tài sản đảm bảo đáp ứng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư về quy cách, số lượng, chất lượng của hàng hóa.

## PL Điều hòa
PHỤ LỤC 02: DANH MỤC ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ
STT | Tên và đặc điểm tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm lắp đặt | Giá hướng dẫn theo Công văn số 44/CV-HD ngày 06/1/2023 của UBND tỉnh | Đơn vị mua sắm
1 | Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều - Hãng sản xuất: Daikin - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: FTF25XAV1V/RF25XAV1V - Công suất lạnh ≥ 9.300 Btu/h (2,72kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤38 dB(A) - Độ ồn giàn nóng: ≤50 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòa nguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 66 |  | 10000000 | 1 Báo Hải Dương Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 4 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 10 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 1 Bộ 2 Trường Đại học Hải Dương Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 28 Bộ 3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ninh Giang Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 9 Bộ 4 Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 18 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 4 Bộ 5 Văn phòng Huyện ủy Ninh Giang Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 5 Bộ 6 Văn phòng Huyện ủy Thanh Hà Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 6 Bộ 7 Trung tâm Chính trị Thanh Hà Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 6 Bộ 8 UBND xã Chí Minh huyện Tứ Kỳ Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 5 Bộ 9 Ban chỉ huy quân sự Thị xã Kinh Môn Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 12 Bộ 10 Bệnh viện Mắt & Da liễu Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 10 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 6 Bộ 11 Bệnh viện Phổi Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 15 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 5 Bộ 12 TTYT huyện Bình Giang Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 10 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 3 Bộ 13 Bệnh viện Y học cổ truyền Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 4 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 2 chiều 1 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 1.5 HP (12.000 Btu/h) 2 chiều 3 Bộ 14 TTYT huyện Tứ Kỳ Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 32 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 6 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2.5 HP (21.000 Btu/h) 1 chiều 6 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2.5 HP (21.000 Btu/h) 2 chiều 4 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2 HP (18.000 Btu/h) 2 chiều 9 Bộ 15 TTYT huyện Gia Lộc Máy điều hòa nhiệt độ 1.5 HP (12.000 Btu/h) 2 chiều 11 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 1 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2.5 HP (21.000 Btu/h) 2 chiều 2 Bộ 16 TTYT TP Hải Dương Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 10 Bộ 17 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Máy điều hòa nhiệt độ 1.5 HP (12.000 Btu/h) 2 chiều 86 Bộ 18 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường TH Cẩm Thượng TPHD Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 4 Bộ 19 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường THCS Trần Hưng Đạo TPHD Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 16 Bộ 20 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường TH Nam Đồng TPHD Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 14 Bộ 21 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường THCS Lê Hồng Phong TPHD Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 2 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 10 Bộ 22 Văn phòng Huyện ủy huyện Bình Giang Máy điều hòa nhiệt độ 2HP (18.000 Btu/h) 1 chiều 8 Bộ Máy điều hòa nhiệt độ 2.5 HP (21.000 Btu/h) 2 chiều 5 Bộ 23 Trường tiểu học Vĩnh Hồng huyện Bình Giang Máy điều hòa nhiệt độ 1.5HP (12.000 Btu/h) 1 chiều 18 Bộ 24 Sở Tư pháp Máy điều hòa nhiệt độ 1 HP (9.000 Btu/h) 1 chiều 5 Bộ
2 | Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều - Hãng sản xuất: Daikin - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Mode/ mã ký hiệu sản phẩm: FTF35XAV1V/RF35XAV1V - Công suất lạnh ≥ 11.100 Btu/h (3,26 kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤39 dB(A) - Độ ồn giàn nóng: ≤51 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòa nguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 153 |  | 12500000
3 | Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều - Hãng sản xuất: Daikin - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: FTF50XV1V/RF50XV1V - Công suất lạnh ≥ 17.100 Btu/h (5,02 kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤48 dB(A) - Độ ồn giàn nóng (cao nhất): ≤52 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòa nguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 68 |  | 19000000
4 | Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều - Hãng sản xuất: Nagakawa. - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: NIS-C24R2T30 - Công nghệ Inverter - Công suất lạnh ≥ 21.500 Btu/h (6,3 kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤48 dB(A) - Độ ồn giàn nóng (cao nhất): ≤53 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòa nguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 6 |  | 26500000
5 | Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều - Hãng sản xuất: Daikin - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: FTHF25XVMV/RHF25XVMV - Công nghệ Inverter - Công suất lạnh ≥ 8.500 Btu/h (2,5 kW) - Công suất sưởi ≥ 8.500 Btu/h (2,5 kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤40 dB(A) - Độ ồn giàn nóng (cao nhất): ≤48 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220-240 V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòanguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) | Bộ | 1 |  | 14400000
6 | Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều - Hãng sản xuất: Daikin - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: FTHF35XVMV/RHF35XVMV - Công nghệ Inverter - Công suất lạnh ≥ 11.900 Btu/h (3,5 kW) - Công suất sưởi ≥ 11.900 Btu/h (3,5 kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤41 dB(A) - Độ ồn giàn nóng (cao nhất): ≤48 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220-240 V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòanguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) | Bộ | 100 |  | 17600000
7 | Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều - Hãng sản xuất: Daikin - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: FTHF50VAMV/RHF50VAVMV - Công nghệ Inverter - Công suất lạnh ≥ 17.100 Btu/h (5,0 kW) - Công suất sưởi ≥ 17.100 Btu/h (5,0 kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤44 dB(A) - Độ ồn giàn nóng (cao nhất): ≤48 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220-240 V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòa nguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 9 |  | 26000000
8 | Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều - Hãng sản xuất: Daikin - Xuất xứ theo vùng lãnh thổ: Đông Nam Á - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: FTHF60VAMV/RHF60VAVMV Công nghệ Inverter - Công suất lạnh ≥ 20.500 Btu/h (6,0 kW) - Công suất sưởi ≥ 20.500 Btu/h (6,0 kW) - Độ ồn dàn lạnh (cao nhất): ≤44 dB(A) - Độ ồn giàn nóng (cao nhất): ≤49 dB(A) - Môi chất (GAS sử dụng): R32 - Điện áp sử dụng: 1 pha, 220-240 V - Hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bộ máy điều hòanguyên kiện kèm điều khiển và công lắp đặt (Không bao gồm: vật tư, ống đồng, bảo ôn, giá treo, dây điện, phụ kiện lắp đặt,…) | Bộ | 11 |  | 36000000
| Tổng cộng |  | 414
Mức giá đối với hàng mới 100%, đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại các đơn vị trong địa bàn tỉnh Hải Dương, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại bên mua và thuế GTGT theo quy định. Tài sản đảm bảo đáp ứng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư về quy cách, số lượng, chất lượng của hàng hóa. Đối với hàng hóa nhập khẩu có đầy đủ hồ sơ CO, C/Q.

## PL bàn ghế
PHỤ LỤC 03: DANH MỤC BÀN GHẾ LỚP HỌC
STT | Tên và đặc điểm tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm giao hàng | Hình ảnh tham khảo | Giá hướng dẫn theo Công văn số 44/CV-HD ngày 06/1/2023 của UBND tỉnh | Đơn vị mua sắm
1 | Cấu hình 1: Bàn ghế mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 02 chỗ ngồi liền không tựa - Hãng sản xuất: Xuân Hòa - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BSV-02-00A-CS - KT bàn: (R1200xS400xH750) mm - KT ghế: (R1200xS240xH450) mm - Mặt bàn, ngăn bàn và mặt ghế làm từ gỗ tự nhiên (gỗ cao su) và được phủ sơn bóng trên bề mặt để bảo vệ và giữ nguyên màu sắc của gỗ. - Độ dày mặt bàn, mặt ghế: ≥ 17mm - Độ dày ngăn bàn: ≥ 10mm - Khung bàn, khung ghế làm bằng các loại thép hộp ≥ (25x50)mm, ≥ (25x25)mm, ≥ (20x20)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 105 |  |  | 1270000 | 1 Trường Tiểu học Thanh Hải huyện Thanh Hà Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo 25 Chiếc 2 Trường THCS Thanh Hải huyện Thanh Hà Cấu hình 7: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ công nghiệp (gỗ Melamine) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số VI 130 Bộ 3 Trường THCS Mạc Thị Bưởi huyện Nam Sách Cấu hình 1: Bàn ghế mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 02 chỗ ngồi liền không tựa 105 Bộ Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo 5 Chiếc 4 Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Nam Sách Cấu hình 4: Bàn ghế mặt gỗ công nghiệp (gỗ MFC) 02 chỗ ngồi liền có tự 120 Bộ 5 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường TH Cẩm Thượng TPHD Cấu hình 9: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số V 16 Bộ Cấu hình 12: Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 01 bàn, 2 ghế rời cỡ số V 162 Bộ Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo 10 Chiếc Cấu hình 15: Ghế giáo viên gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) 10 Chiếc 6 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại Trường THCS Trần Hưng Đạo TPHD Cấu hình 9: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số V 92 Bộ Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo 7 Chiếc Cấu hình 15: Ghế giáo viên gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) 7 Chiếc Cấu hình 19: Bàn máy tính (hoặc bàn ngoại ngữ) 02 chỗ ngồi chất liệu gỗ công nghiệp (gỗ MFC) 23 Chiếc Cấu hình 21: Bàn thí nghiệm Hóa - Sinh 12 Chiếc Cấu hình 22: Bàn thí nghiệm phòng Vật lý 23 Chiếc Cấu hình 23: Ghế học sinh đôn xoay dùng cho phòng học bộ môn (phòng tin học, ngoại ngữ, thí nghiệm, đa chức năng) 135 Chiếc 7 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại trường TH Nam Đồng TPHD Cấu hình 10: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số VI 72 Bộ Cấu hình 11: Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 01 bàn, 2 ghế rời cỡ số IV 108 Bộ Cấu hình 12: Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 01 bàn, 2 ghế rời cỡ số V 54 Bộ Cấu hình 13: Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 01 bàn, 2 ghế rời cỡ số VI 18 Bộ Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo 16 Chiếc Cấu hình 15: Ghế giáo viên gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) 16 Chiếc Cấu hình 19: Bàn máy tính (hoặc bàn ngoại ngữ) 02 chỗ ngồi chất liệu gỗ công nghiệp (gỗ MFC) 36 Chiếc Cấu hình 24: Ghế gấp học sinh dùng cho phòng học bộ môn (phòng tin học, ngoại ngữ, thí nghiệm, đa chức năng) 72 Chiếc 8 Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCB thành phố Hải Dương giao tại trường THCS Lê Hồng Phong TPHD Cấu hình 5: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ công nghiệp (gỗ Melamine) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số IV 80 Bộ Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo 7 Chiếc Cấu hình 15: Ghế giáo viên gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) 7 Chiếc Cấu hình 21: Bàn thí nghiệm Hóa - Sinh 12 Chiếc Cấu hình 22: Bàn thí nghiệm phòng Vật lý 23 Chiếc Cấu hình 23: Ghế học sinh đôn xoay dùng cho phòng học bộ môn (phòng tin học, ngoại ngữ, thí nghiệm, đa chức năng) 90 Chiếc 9 UBND phường Tứ Minh giao tại Trường THCS Tứ Minh TPHD Cấu hình 10: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số VI 480 Bộ Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo 23 Chiếc Cấu hình 15: Ghế giáo viên gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) 23 Chiếc
2 | Cấu hình 4: Bàn ghế mặt gỗ công nghiệp (gỗ MFC) 02 chỗ ngồi liền có tựa - Hãng sản xuất: Xuân Hòa - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BSV-03-00A - KT bàn: (R1200xS400xH750) mm - KT ghế: (R1200xS240xH450) mm - Mặt bàn, ngăn bàn và mặt ghế làm từ gỗ công nghiệp MFC. - Độ dày mặt bàn, mặt ghế: ≥ 17mm - Độ dày ngăn bàn: ≥ 10mm - Khung bàn, khung ghế làm bằng các loại thép hộp ≥ (25x50)mm, ≥ (25x25)mm, ≥ (20x20)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 120 |  |  | 1150000
3 | Cấu hình 5: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ công nghiệp (gỗ Melamine) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số IV - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BHS110-4 +GHS110-4 - KT bàn: (R1200xS500xC570) mm - KT ghế: (R310xS330xC340-600) mm. - Mặt bàn bằng gỗ Melamine, độ dày ≥ 17 mm. Ngăn bàn bằng gỗ Melamine, độ dày ≥15 mm. - Khung bàn: Khung chính bằng thép hộp ≥ (20x40)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ Melamine, độ dày ≥ 15 mm - Khung ghế: Khung chính bằng thép hộp ≥ (20x30)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 80 |  |  | 1380000
4 | Cấu hình 7: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ công nghiệp (gỗ Melamine) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số VI - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BHS110-6 +GHS110-6 - KT bàn: (R1200xS500xC690) mm - KT ghế: (R360xS400xC410-720) mm - Mặt bàn bằng gỗ Melamine, độ dày ≥ 17 mm. Ngăn bàn bằng gỗ Melamine, độ dày ≥15 mm. - Khung bàn: Khung chính bằng thép hộp ≥ (25x50)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ Melamine, độ dày ≥ 15 mm Khung chính bằng thép hộp ≥ (20x40)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 130 |  |  | 1550000
5 | Cấu hình 9: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số V - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BHS110-5G + GHS110-5G - KT bàn: (R1200xS500xC630) mm - KT ghế: (R340xS360xC370-660) mm. - Mặt bàn bằng gỗ cao su tự nhiên, độ dày ≥ 17 mm. Ngăn bàn bằng gỗ, độ dày ≥15 mm. - Khung bàn: Khung chính bằng thép hộp ≥ (25x50)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ cao su tự nhiên, độ dày ≥ 15 mm - Khung ghế: Khung chính bằng thép hộp ≥ (20x40)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 108 |  |  | 2050000
6 | Cấu hình 10: Bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 1 bàn và 2 ghế rời cỡ số VI - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BHS110-6G + GHS110-6G - KT bàn: (R1200xS500xC690) mm - KT ghế: (R360xS400xC410-720) mm - Mặt bàn bằng gỗ cao su tự nhiên, độ dày ≥ 17mm. Ngăn bàn bằng gỗ, độ dày ≥ 15 mm. - Khung bàn: Khung chính bằng thép hộp ≥ (25x50)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ cao su tự nhiên, độ dày ≥ 15 mm - Khung ghế: Khung chính bằng thép hộp ≥ (20x40)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Bộ | 552 |  |  | 2150000
7 | Cấu hình 11: Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 01 bàn, 2 ghế rời cỡ số IV - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BBT 103-4G + GBT103-4G - KT bàn: R1200xS(500-1000)x C570 mm - KT ghế: R310xS330xC(340-530)mm - Mặt bàn, mặt mở, ngăn bàn và mặt ghế làm từ gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) và được sơn bóng trên bề mặt để bảo vệ và giữ nguyên màu sắc của gỗ. - Độ dày mặt bàn, mặt mở, ngăn bàn, mặt ghế: ≥17mm. Đệm tựa ghế gỗ dày ≥ 15mm - Khung chính bàn làm bằng thép hộp ≥(25x25)mm; Khung phụ và giằng làm bằng thép hộp ≥ (20x20)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện - Khung ghế làm bằng thép hộp ≥ (20x20)mm, giằng sử dụng thép hộp ≥ (20x30)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện - Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 108 |  |  | 2840000
8 | Cấu hình 12: Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 01 bàn, 2 ghế rời cỡ số V - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BBT103-5G + GBT103-5G - KT bàn: R1200 x S(500-1000) x C630 mm - KT ghế: R340xS360xC(370-590)mm - Mặt bàn, mặt mở, ngăn bàn và mặt ghế làm từ gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) và được sơn bóng trên bề mặt để bảo vệ và giữ nguyên màu sắc của gỗ. - Độ dày mặt bàn, mặt mở, ngăn bàn, mặt ghế: ≥17mm. Đệm tựa ghế gỗ dày ≥ 15mm. - Khung chính bàn làm bằng thép hộp ≥(25x25)mm; Khung phụ và giằng làm bằng các loại thép hộp ≥ (20x20)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Khung ghế làm bằng thép hộp ≥ (20x20)mm, giằng sử dụng thép hộp ≥ (20x30)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 216 |  |  | 2970000
9 | Cấu hình 13: Bàn ghế học sinh tiểu học bán trú mặt gỗ tự nhiên (gỗ cao su) 01 bàn, 2 ghế rời cỡ số VI - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BBT103-6G +GBT103-6G - KT bàn: R1200 x S(500-1000) x C690 mm - KT ghế: R360xS400xC(410-650)mm - Mặt bàn, mặt mở, ngăn bàn và mặt ghế làm từ gỗ tự nhiên ( gỗ cao su) và được sơn bóng trên bề mặt để bảo vệ và giữ nguyên màu sắc của gỗ. - Độ dày mặt bàn, mặt mở, ngăn bàn, mặt ghế: ≥17mm. Đệm tựa ghế gỗ dày ≥ 15mm. - Khung chính bàn làm bằng thép hộp ≥(25x25)mm; Khung phụ và giằng làm bằng các loại thép hộp ≥ (20x20)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Khung ghế làm bằng thép hộp ≥ (20x20)mm, giằng sử dụng thép hộp ≥ (20x30)mm, độ dày ≥ 0.8mm, sơn tĩnh điện. - Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Bộ | 18 |  |  | 3050000
10 | Cấu hình 14: Bàn giáo viên bằng gỗ tự nhiên (gỗ cao su) có hộc, ngăn kéo - Hãng sản xuất: Xuân Hòa - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BGV-02A-CS - KT: (1200x600x750) mm - Mặt bàn, hộc và ngăn kéo gỗ tự nhiên (gỗ cao su) dày ≥18 mm. Khung chính bằng sắt hộp ≥ (30x30)mm, độ dày ống ≥ 0,8mm, thanh giằng sắt hộp ≥ (30x30)mm, sơn tĩnh điện. Bàn có chắn quây xung quanh bằng gỗ, hộc bàn cánh mở có khóa. - Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Chiếc | 93 |  |  | 2430000
11 | Cấu hình 15: Ghế giáo viên gỗ tự nhiên (gỗ cao su) - Hãng sản xuất: Xuân Hòa - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: GGV-02A-CS - KT: (390x420x450/860) mm - Mặt và tựa ghế gỗ tự nhiên (gỗ cao su) dày ≥ 18mm ; Khung được làm bằng thép hộp ≥(25x25)mm dày ≥ 0,8mm sơn màu ghi. - Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | Chiếc | 63 |  |  | 450000
12 | Cấu hình 19: Bàn máy tính (hoặc bàn ngoại ngữ) 02 chỗ ngồi chất liệu gỗ công nghiệp (gỗ MFC) - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BH101 - Kích thước bàn: (R1200xS500xC1200)mm - Mặt bàn gỗ công nghiệp (gỗ MFC) màu vân gỗ ≥18mm; Chắn có kính dày ≥ 4mm; thành cạnh bằng gỗ công nghiệp (gỗ MFC) dày ≥ 15mm; ngăn kéo gỗ cố định, yếm bàn dài sát đất . Ngăn và yếm bàn dày ≥12mm. Khung thép hộp ≥ (20x40)mm sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Chiếc | 59 |  |  | 1800000
13 | Cấu hình 21: Bàn thí nghiệm Hóa - Sinh - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BTN102 - Kích thước: (R1950xS1200xC1650)mm - Mặt bàn làm bằng nhựa Composite dày ≥25mm chịu được hóa chất, không cong vênh. Bàn có ngăn gỗ melamine dày ≥18mm có khoét lỗ cài ghế. Giá có ổ cắm điện tiện dụng gồm 2 ổ cắm 2 lỗ, không bao gồm các thiết bị đấu nối. Bàn có chậu rửa bằng nhựa Composite màu trắng, vòi nước và hệ thống cấp thoát nước, có gờ tránh tràn nước. Khung bàn bằng ống thép sơn tĩnh điện. Chân bàn thép hộp kích thước≥ (30x30)mm dày ≥ 1mm sơn tĩnh điện. Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Chiếc | 24 |  |  | 12900000
14 | Cấu hình 22: Bàn thí nghiệm phòng Vật lý - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: BTN101 - Kích thước bàn: (R1400xS700xC1350) mm - Mặt bàn được làm bằng nhựa Composite dày ≥ 22mm chịu được hóa chất, không cong vênh. Bàn có ngăn gỗ melamine ≥18mm có khoét lỗ cài ghế. Khung bàn làm bằng ống thép sơn tĩnh điện. Chân bàn thép hộp kích thước ≥ (30x30) mm, giằng ≥ (20x40) mm sơn tĩnh điện. Bàn có các lỗ để ống nghiệm. Giá có đính kèm 1 ổ điện cắm điện tiện dụng 2 lỗ, không bao gồm các thiết bị đấu nối. Lắp ghép bằng vít ren dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. - Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Chiếc | 46 |  |  | 3970000
15 | Cấu hình 23: Ghế học sinh đôn xoay dùng cho phòng học bộ môn (phòng tin học, ngoại ngữ, thí nghiệm, đa chức năng) - Hãng sản xuất: The One - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: GTN101 - KT: Ø355 x H550 mm - Ghế đôn ngồi cùng bàn thí nghiệm. Mặt ghế tròn đúc bằng nhựa composite dày≥ 18mm. Đệm nhựa hoặc đệm gỗ Melamine ≥ Ø295. Ghế có 3 chân bằng thép hàn liền vào trụ ghế, khung ống thép ≥ Ø50 sơn tĩnh điện. - Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Chiếc | 225 |  |  | 355000
16 | Cấu hình 24: Ghế gấp học sinh dùng cho phòng học bộ môn (phòng tin học, ngoại ngữ, thí nghiệm, đa chức năng) - Hãng sản xuất: Xuân Hòa - Xuất xứ: Việt Nam - Model/ mã ký hiệu sản phẩm: GM-02-00 - Kích thước: (L385xW390xH720) mm - Ghế gấp học sinh khung mạ Ni-Cr. Mặt ngồi và tựa lưng đệm mút bọc giả da. Khung ghế ống thép mạ phi ≥ Ø15.9 - Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Chiếc | 72 |  |  | 430000
| Tổng cộng |  | 2019
Mức giá tối đa đối với hàng mới 100%, đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại các đơn vị trong địa bàn tỉnh Hải Dương, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại bên mua và thuế GTGT theo quy định. Tài sản đảm bảo đáp ứng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư về quy cách, số lượng, chất lượng của hàng hóa.